|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____ для заказа вакуумных выключателей VF12 ТУ 3414-041-45567980-2012 |
| --- | --- |
|  | Лист ______ из _______ листов |

Покупатель:_______________________________________________________________________________________

Телефон:   ___________________ Факс:    _________________        e-mail: ___________________________________

Ф.И.О. контактного лица: ___________________________________________________________________________

| № | Параметр | Выбранное значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение | ( - Стационарное; ( - Выкатное; ( - Выкатное на моторизованной тележке |
| 2 | Номинальный ток | ( - 630А; ( - 800А; ( - 1000А; ( - 1250А; ( - 1600А; ( - 2000А; ( - 2500А; ( - 3150А |
| 3 | Номинальный ток отключения | ( - 20кА; ( - 25кА; ( - 31,5кА |  |
| 4 | Межфазное расстояние для выключателей с номинальным током 630 – 1250А | ( - 150мм; ( - 210мм. |
| 5 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей | ( - = 220В, ~ 220В, 50Гц; ( - = 110В, ~ 110В, 50Гц |
| 6 | Дополнительные опции: |
| 6.1 | Максимальный расцепитель тока, 2 шт. ( - 3А; ( - 5А |
| 6.2 | ( - Минимальный расцепитель напряжения 4. ( - ~ 220В, 50Гц; =220В; ( - ~ 110В, 50Гц; =110В |
| 6.3 | ( - Минимальный расцепитель напряжения с выдержкой времени ~ 220В, 50Гц; =220В 7; |
| 6.4 | ( - Обогрев |
| 6.5 | ( - Клеммный ряд |
| 6.6 | ( - Обрамление |
| 6.7 | ( - Диэлектрические перегородки6 |
| 7 | Блокировки выключателя: |
| 7.1 | Блокировка внешних устройств 1 ( - левая относительно лицевой стороны выключателя; ( - правая относительно лицевой стороны выключателя |
| 7.2 | ( - Электромагнитная блокировка включения |
| 8 | ( - Комплект переходных контактов для присоединения выключателя VF12 к шинам главных цепей 2 |
| 9 | ( - Комплект крепежа для присоединения выключателя VF12 к шинам главных цепей 5 |
| 10 | Количество вакуумных выключателей VF12, шт. |  |

| Дополнительные принадлежности | Заказ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Рукоятка ручного взвода пружины | ( |  |
| Рукоятка оперирования выкатным элементом 3 | ( |  |
| Монтажный комплект | ( |  |

1 Данный тип блокировки используется только c вакуумными выключателями VF12 стационарного исполнения. Возможен выбор обоих вариантов блокировки;

2   Только для стационарной версии вакуумного выключателя VF12, на токи 2000А, 2500А и 3150А;

3 Рукоятка оперирования выкатным элементом используется только с вакуумными выключателями VF12 выкатного исполнения;

4  Опция не может быть установлена совместно с опцией максимальный расцепитель тока.

5   Только для стационарной версии вакуумного выключателя VF12;

6   Только для стационарной версии вакуумного выключателя VF12 с межфазным расстоянием 150мм.

7  Заводская уставка выдержки времени 0,5 сек. Опция не может быть установлена совместно с опцией максимальный расцепитель тока и опцией минимальный расцепитель напряжения.

Примечания:

При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться информацией из каталога “VF12 выключатель вакуумный 10кВ”. Электронная версия каталога находится на сайте компании www.elteh.ru.

При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к техническим специалистам АО «ПО Элтехника» по телефону  +7(812) 329-97-97.

Официальный представитель и сервисный центр в Поволжском регионе ООО «Волга Электрик»: 8-800-300-39-64,   8-927-167-98-80

eb.minaev@volga-el.ru

Представитель покупателя: ______________________ __________________________________  _______________ 201__ г  М.П.

Должность                            подпись (расшифровка)	                   дата